## 1
Адрес узла ввода | Социальное назначение | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
пр. Ленинградскиий, д. 34 | Жилой дом | 0.69419 | Кол-во зданий | 386
ул. Е. Колесовой, д. 50 | Жилой дом | 0.39
ул. Урицкого, д. 61 | Дошкольное учреждение | 0.2605
ул. Е. Колесовой, д. 40 | Образовательное учреждение | 0.113
ул. Е. Колесовой, д. 40а | Прочие | 0.053
ул. Е.Колесовой, д. 36, корп. 2 | Жилой дом | 0.274
ул. Урицкого, д. 37 | Жилой дом | 0.22
ул. Урицкого, д. 37а | Жилой дом | 0.22
ул. Урицкого, д. 25а | Жилой дом | 0.23201
ул. Урицкого, д. 27 | Жилой дом | 0.67403
пр. Ленинградский, д. 49а | Административное здание | 0.1376
ул. Е. Колесовой, д. 70 | Образовательное учреждение | 0.4
Невского 2а | Прочие | 0.03
ул. Урицкого, д. 69, корп. 3 | Жилой дом | 0.41988
ул. Урицкого, д. 69, корп. 2 | Жилой дом | 0.384
ул. Урицкого, д. 69, корп. 1 | Жилой дом | 0.39808
ул. Е. Колесовой, д. 56 | Жилой дом | 0.19239
ул. Е. Колесовой, д. 54 | Жилой дом | 0.42536
ул. Е. Колесовой, д. 52/45 | Жилой дом | 0.426
ул. Е.Колесовой, д. 52/45 | Жилой дом | 0.121
пр. Ленинградский, д. 49 | Жилой дом | 0.14495
пр. Ленинградский, д 49 | Жилой дом | 0.10069
ул. Урицкого, д. 65 | Жилой дом | 0.18345
ул. Урицкого, д. 25б | Административное здание | 0.48
ул. Урицкого, д. 35 | Жилой дом | 0.26
ул. Урицкого, д. 33 | Жилой дом | 0.32
ул. Урицкого, д. 31 | Жилой дом | 0.27
ул. Урицкого, д. 29 | Жилой дом | 0.32
ул. Урицкого, д. 65а | Дошкольное учреждение | 0.3038
ул. Урицкого, д. 67, корп. 2 | Жилой дом | 0.2
пр. Ленинградский, д. 47 | Административное здание | 0.044
пр. Ленинградский, д. 47 | Жилой дом | 0.1572
ул. Е. Колесовой, д. 60 | Жилой дом | 0.159
ул. Е. Колесовой, д. 58а | Спортивное сооружение | 0
ул. Урицкого, д. 67 | Жилой дом | 0.19289
ул. Е. Колесовой, д. 62 | Жилой дом | 0.15588
ул. Е. Колесовой, д. 66 | Жилой дом | 0.167
ул. Е. Колесовой, д. 68 | Жилой дом | 0.45333
ул. Е. Колесовой, д. 62а | Жилой дом | 0.34
ул. Е. Колесовой, д. 64 | Дошкольное учреждение | 0.106
пр. Ленинградский, д. 53 | Жилой дом | 0.13455
пр. Ленинградский 55 | Жилой дом | 0.13455
пр. Ленинградский 57 | Жилой дом | 0.13455
пр. Ленинградский 61 | Жилой дом | 0.3
пр. Ленинградский 65а | Жилой дом | 0.232
пр. Ленинградский 59 | Жилой дом | 0.21
ул. Урицкого, д. 58 | Жилой дом | 0.24
ул. Урицкого, д. 54/51 | Жилой дом | 0.24
ул. Урицкого, д. 54а | Административное здание | 0.0136
ул. Урицкого, д. 56 | Жилой дом | 0.24
ул. Урицкого, д. 60 | Жилой дом | 0.40272
пр. Ленинградский 63а | Дошкольное учреждение | 0.288
ул. Урицкого, д. 62 | Жилой дом | 0.231
ул. Урицкого, д. 64 | Жилой дом | 0.24
ул. Урицкого, д. 68 | Жилой дом | 0.3
Труфанова 2 | Жилой дом | 0.18
Труфанова 4 | Образовательное учреждение | 0.379
Труфанова 6 | Жилой дом | 0.145
Труфанова 6 к. 2 | Жилой дом | 0.338
Труфанова 6 к. 3 | Жилой дом | 0.24
Труфанова 8 к. 2 | Жилой дом | 0.304
Труфанова 8 к. 3 | Жилой дом | 0.24
Труфанова 8 | Жилой дом | 0.138
пр. Дзержинского 49 | Жилой дом | 0.21
пр. Дзержинского 47 | Жилой дом | 0.216
пр. Дзержинского 51 | Жилой дом | 0.24
пр. Дзержинского 53 | Жилой дом | 0.42887
пр. Дзержинского 37 | Жилой дом | 0.231
пр. Дзержинского 31 | Жилой дом | 0.38946
пр. Дзержинского 29/71 | Жилой дом | 0.51942
пр. Ленинградский 67 | Жилой дом | 0.16123
пр. Ленинградский 65 | Жилой дом | 0.21144
пр. Ленинградский 63 | Жилой дом | 0.23467
пр. Ленинградский 63б | Дошкольное учреждение | 0.216
пр. Дзержинского 33а | Дошкольное учреждение | 0.238
пр. Дзержинского 33 | Жилой дом | 0.44118
пр. Дзержинского 41 | Жилой дом | 0.22
пр. Дзержинского 39 | Жилой дом | 0.305
пр. Дзержинского 43 | Жилой дом | 0.22
пр. Дзержинского 45 | Жилой дом | 0.38
пр. Дзержинского, д. 37 | Жилой дом | 0.2644
Невского 15 | Жилой дом | 0.37
Труфанова 1 | Жилой дом | 0.45112
Невского 13 | Жилой дом | 0.1606
ул. А. Невского, д. 7 | Жилой дом | 0.32
Невского 11 | Жилой дом | 0.1502
Невского 7а, МУ Детский дом - Центр ПМСП "Чайка" | Административное здание | 0.24
Труфанова 3к2 | Жилой дом | 0.29
Труфанова 5 к. 2 | Жилой дом | 0.2257
Труфанова 3 | Жилой дом | 0.1912
пр. Дзержинского 57 | Жилой дом | 0.35957
Труфанова 5 | Жилой дом | 0.25233
пр. Дзержинского 59 | Административное здание | 0.043
пр. Дзержинского, д. 59 | Жилой дом | 0.2971
пр. Дзержинского, д. 61 | Жилой дом | 0.28
пр. Дзержинского 63 | Административное здание | 0.06513
пр. Дзержинского, д. 61а | Жилой дом | 0.28
пр. Дзержинского, д. 61б | Жилой дом | 0.26
Невского 9 | Жилой дом | 0.1589
Невского 5а | Дошкольное учреждение | 0.2544
Невского 5а МДОУ "Детский сад № 91", хозблок | Дошкольное учреждение | 0.0216
ул. А. Невского, д. 5, корп. 2 | Жилой дом | 0.2
ул. А. Невского, д. 5, корп. 3 | Жилой дом | 0.16
пр. Дзержинского 65а | Жилой дом | 0.28
пр. Дзержинского 73а | Дошкольное учреждение | 0.28
пр. Дзержинского, д. 65 | Жилой дом | 0.22
пр. Дзержинского, д. 67 | Жилой дом | 0.33781
пр. Дзержинского 71 | Жилой дом | 0.3
пр. Дзержинского 73 | Административное здание | 0.0408
пр. Дзержинского, д. 73 | Жилой дом | 0.2311
ул. Громова, д. 10а | Образовательное учреждение | 0.456
ул. Громова, д. 18 | Жилой дом | 0.3
ул. Громова, д. 16 | Жилой дом | 0.23
ул. Громова, д. 20 | Жилой дом | 0.26
ул. Громова, д. 22 | Жилой дом | 0.24
ул. Громова, д. 8 | Жилой дом | 0.338
ул. Громова, д. 10 | Жилой дом | 0.2608
ул. А. Невского, д. 3 | Жилой дом | 0.24
Невского 5 | Жилой дом | 0.282
ул. А. Невского, д. 3, корп. 2 | Жилой дом | 0.084819
ул. А. Невского, д. 1 | Жилой дом | 0.24
Е. Колесовой 74 | Жилой дом | 0.15182
ул. Громова, д. 2 | Лечебное учреждение | 0.034999
ул. Громова, д. 2 | Жилой дом | 0.3784
ул. Громова, д. 2а/82 | Жилой дом | 0.22
Е. Колесовой 72 | Жилой дом | 0.23
Е. Колесовой 72 | Административное здание | 0.0444
Е.Колесовой 78 | Жилой дом | 0.23
ул. Громова, д. 12 | Жилой дом | 0.4
ул. Громова, д. 12а | Жилой дом | 0.24
пр. Дзержинского, д. 27 | Жилой дом | 0.25848
пр. Ленинградский, д. 46а | Дошкольное учреждение | 0.1156
пр. Дзержинского, д. 25 | Жилой дом | 0.25
пр. Дзержинского, д. 25а | Жилой дом | 0.25
ул. Пионерская, д. 19 | Образовательное учреждение | 0.232
ул. Пионерская, д. 19А | Образовательное учреждение | 0.168
ул. Урицкого, д. 40 | Образовательное учреждение | 0.16499
ул. Урицкого, д. 42 | Жилой дом | 0.296
ул. Пионерская, д. 21 | Жилой дом | 0.26
пр. Дзержинского, д. 23 | Жилой дом | 0.295
ул. Пионерская, д. 25 | Жилой дом | 0.2402
ул. Пионерская, д. 23 | Жилой дом | 0.2402
пр. Ленинградский, д. 50 | Административное здание | 0.304
пр. Дзержинского, д. 23А | Административное здание | 0.387
ул. Пионерская, д. 17 | Жилой дом | 0.25
ул. Пионерская, д. 15 | Жилой дом | 0.27
ул. Пионерская, д. 5 | Жилой дом | 0.176
ул. Пионерская, д. 13 | Жилой дом | 0.24
ул. Пионерская, д. 11 | Жилой дом | 0.252
ул. Пионерская, д. 9 | Жилой дом | 0.224
ул. Пионерская, д. 7 | Жилой дом | 0.252
ул. Пионерская, д. 5а | Жилой дом | 0.2402
ул. Пионерская, д. 2 | Прочие | 0.2168
ул. Пионерская, д. 7, корп. 2 | Жилой дом | 0.22
ул. Урицкого, д. 26 | Жилой дом | 0.14736
ул. Урицкого, д. 30а | Дошкольное учреждение | 0.232
пр. Дзержинского, д. 21 | Административное здание | 0.2925
пр. Дзержинского, д. 19 | Административное здание | 0.016
ул. Блюхера, д. 47 | Спортивное сооружение | 0.114
ул. Блюхера, д. 45 | Административное здание | 0.0972
ул. Блюхера, д. 86/9 | Жилой дом | 0.37
пр. Дзержинского, д. 3 | Жилой дом | 0.38
пр. Дзержинского 7 | Жилой дом | 0.36
пр. Дзержинского 5 | Жилой дом | 0.231
пр-д Шавырина, д. 28, корп. 2 | Жилой дом | 0.2233
ш. Тутаевское, д. 91/1 | Жилой дом | 0.51253
ш. Тутаевское, д. 89 | Жилой дом | 0.544
пр-д Шавырина, д. 29 | Жилой дом | 0.36
ул. Блюхера, д. 84а | Жилой дом | 0.338
ул. Блюхера, д. 82а | Жилой дом | 0.27
пр-д Шавырина, д. 27 | Жилой дом | 0.24
ул. Блюхера, д. 78 | Жилой дом | 0.26
ул. Блюхера, д. 80 | Жилой дом | 0.26
ул. Блюхера, д. 82 | Жилой дом | 0.252
ул. Блюхера, д. 84 | Жилой дом | 0.3
пр-д Шавырина, д. 25 | Жилой дом | 0.328
пр-д Шавырина, д. 28 | Жилой дом | 0.272
пр-д Шавырина, д. 26, корп. 2 | Жилой дом | 0.25
пр-д Шавырина, д. 26 | Жилой дом | 0.25
пр-д Шавырина, д. 24 | Лечебное учреждение | 0.074
пр-д Шавырина, д. 22 | Жилой дом | 0.081383
пр-д Шавырина, д. 20 | Жилой дом | 0.048287
пр. Шавырина, д. 16 | Жилой дом | 0.048287
пр-д Шавырина, д. 18 | Жилой дом | 0.048287
ш. Тутаевское, д. 85 | Жилой дом | 0.30637
ш. Тутаевское, д. 87 | Административное здание | 0.056
ш. Тутаевское, д. 87 | Жилой дом | 0.2149
ш. Тутаевское, д. 87, корп. 2 | Жилой дом | 0.3
ш. Тутаевское, д. 81, корп. 2 | Жилой дом | 0.26
ш. Тутаевское, д. 81 | Жилой дом | 0.37
ул. Блюхера, д. 66 | Жилой дом | 0.3
ул. Блюхера, д. 70 | Жилой дом | 0.26
ул. Блюхера, д. 68 | Жилой дом | 0.27
ул. Блюхера, д. 66, корп. 2 | Жилой дом | 0.3
ул. Блюхера, д. 62а, д. 62б, д. 64а и т.д. | Жилой дом | 0.1956
ул. Блюхера, д. 62 | Жилой дом | 0.214
ул. Блюхера, д. 54 | Жилой дом | 0.26
ул. Блюхера, д. 56 | Жилой дом | 0.28
ул. Блюхера, д. 58 | Жилой дом | 0.224
пр. Шавырина, д. 3 | Жилой дом | 0.25
ул. Блюхера, д. 60 | Дошкольное учреждение | 0.232
пр. Шавырина 1 | Жилой дом | 0.2378
ул. Блюхера, д. 72 | Жилой дом | 0.26
пр-д Шавырина, д. 23 | Дошкольное учреждение | 0.11585
пр-д Шавырина, д. 3б | Дошкольное учреждение | 0.126
ул. Блюхера, д. 64 | Жилой дом | 0.31
ул. Урицкого, д. 14/50 | Жилой дом | 0.34112
ул. Блюхера, д. 52 | Жилой дом | 0.2361
ул. Урицкого, д. 12 | Жилой дом | 0.2664
ул. Урицкого, д. 10 | Жилой дом | 0.29
ул. Урицкого, д. 2/55а | Жилой дом | 0.213
пр-д Шавырина, д. 4 | Жилой дом | 0.1
пр-д Шавырина, д. 10 | Жилой дом | 0.037356
ш. Тутаевское, д. 63 | Жилой дом | 0.17
ш. Тутаевское, д. 61 | Жилой дом | 0.17
ш. Тутаевское шоссе, д. 57 | Жилой дом | 0.11925
ш. Тутаевское, д. 55 | Жилой дом | 0.5589
ш. Тутаевское, д. 65 | Жилой дом | 0.417
ш. Тутаевское, д. 67 | Жилой дом | 0.021987
ш. Тутаевское, д. 69 | Жилой дом | 0.31
ш. Тутаевское, д. 75 | Жилой дом | 0.24415
ш. Тутаевское, д. 79 | Жилой дом | 0.24415
ш. Тутаевское, д. 71 | Жилой дом | 0.3
ш. Тутаевское, д. 73 | Жилой дом | 0.26
ш. Тутаевское, д. 77 | Жилой дом | 0.38
ш. Тутаевское, д. 56 | Спортивное сооружение | 0.208
ш. Тутаевское, д. 54 | Спортивное сооружение | 0.096
пр. Ленинградский, 77/12 | Жилой дом | 0.2202
пр. Ленинградский, 77/12 | Административное здание | 0.107
пр. Ленинградский, 75 | Жилой дом | 0.2256
пр. Ленинградский 85 | Жилой дом | 0.37326
пр. Ленинградский 85 | Прочие | 0.13019
пр. Дзержинского 16 | Жилой дом | 0.207
пр. Дзержинского 18 | Прочие | 0.0237
пр. Дзержинского 22 | Жилой дом | 0.3
пр. Дзержинского 24 | Жилой дом | 0.32
пр. Ленинградский 83 | Жилой дом | 0.3
пр. Ленинградский 81 | Жилой дом | 0.3043
пр. Ленинградский 87 | Образовательное учреждение | 0.0859
Труфанова 16а | Дошкольное учреждение | 0.2346
Труфанова 12к3 | Жилой дом | 0.33
пр. Дзержинского 28 | Жилой дом | 0.31
пр. Дзержинского 26 | Жилой дом | 0.3
пр. Дзержинского 34 | Жилой дом | 0.3128
Труфанова 10 | Жилой дом | 0.3
Труфанова 14 | Жилой дом | 0.24
пр. Дзержинского 30 | Жилой дом | 0.29
пр. Дзержинского 32 | Жилой дом | 0.3
Труфанова 12 | Жилой дом | 0.2
Труфанова 12 к. 2 | Жилой дом | 0.2
Труфанова 16 | Образовательное учреждение | 0.28
Труфанова 18 | Жилой дом | 0.3
Труфанова 18к2 | Жилой дом | 0.3
Панина 19к2 | Жилой дом | 0.30442
Панина 19 | Жилой дом | 0.3115
Панина 21 | Жилой дом | 0.31874
Панина 23 | Жилой дом | 0.31
Панина 17 | Жилой дом | 0.1878
Панина 15 | Жилой дом | 0.2
Панина 13 | Жилой дом | 0.1878
Панина 11 | Жилой дом | 0.18
Труфанова 20 | Жилой дом | 0.2336
Труфанова 20к2 | Жилой дом | 0.2924
Труфанова 22 | Жилой дом | 0.24
Труфанова 24 | Жилой дом | 0.29
Труфанова 22к2 | Жилой дом | 0.2336
Труфанова 22к3 | Жилой дом | 0.24
Панина 33 | Жилой дом | 0.34
Панина 27 | Жилой дом | 0.31
Панина 25 | Жилой дом | 0.31
Панина 31 | Жилой дом | 0.3307
Панина 29 | Жилой дом | 0.3
Панина 31 к. 2 | Жилой дом | 0.38
пр. Ленинградский 93 | Жилой дом | 0.20142
пр. Ленинградский 91 | Жилой дом | 0.169
пр. Ленинградский 91а | Административное здание | 0.032
пр. Ленинградский, 89 | Жилой дом | 0.1745
Панина 11 к. 2 | Жилой дом | 0.22
Панина 27а | Дошкольное учреждение | 0.24
пр. Ленинградский 95 | Жилой дом | 0.39328
Панина 7 | Жилой дом | 0.39491
Панина 9 | Жилой дом | 0.38608
ул. Громова, д. 28 | Административное здание | 0.042543
пр. Дзержинского 38 | Жилой дом | 0.2408
пр. Дзержинского 40 | Жилой дом | 0.33109
пр. Дзержинского 46 | Жилой дом | 0.378
пр. Дзержинского 48 | Жилой дом | 0.384
пр. Дзержинского 52 | Жилой дом | 0.37143
пр. Дзержинского 50 | Жилой дом | 0.41933
ул. Громова, д. 26 | Жилой дом | 0.36
ул. Громова, д. 28 | Жилой дом | 0.484
Архангельский пр. 5 | Жилой дом | 0.35
Архангельский пр. 7а | Жилой дом | 0.236
ул. Громова, д. 26а | Образовательное учреждение | 0.024
Архангельский пр. 9 | Жилой дом | 0.35
Архангельский пр. 1а | Административное здание | 0.1064
Архангельский пр. 7 | Жилой дом | 0.304
ул. Труфанова, д. 9 | Жилой дом | 0.28441
Архангельский пр., 2 | Жилой дом | 0.4
Архангельский пр. 4а | Жилой дом | 0.24
пр. Архангельский, д. 3 | Жилой дом | 0.6799
Архангельский пр. 6 | Жилой дом | 0.24884
Архангельский пр. 8 | Жилой дом | 0.382
Архангельский пр. 10 | Жилой дом | 0.26
Архангельский пр. 13 | Образовательное учреждение | 0.13311
ул. Громова, д. 30 | Жилой дом | 0.32
ул. Громова, д. 32 | Жилой дом | 0.27
ул. Громова, д. 34 | Жилой дом | 0.62
Архангельский пр. 1 | Жилой дом | 0.21
пр. Дзержинского 36 | Административное здание | 0.0704
Труфанова 7 | Жилой дом | 0.25
пр. Дзержинского 36 | Жилой дом | 0.24
Труфанова 7 к. 2 | Жилой дом | 0.26
пр. Дзержинского 36а | Жилой дом | 0.25
Архангельский пр. 5а | Дошкольное учреждение | 0.229
Мурманский пр., 1 | Жилой дом | 0.255
пр. Мурманский, д. 3 | Жилой дом | 0.555
Труфанова 9а | Прочие | 0.024
Труфанова 9а | Дошкольное учреждение | 0.192
Мурманский пр., 9 | Жилой дом | 0.392
Архангельский пр. 12 | Жилой дом | 0.11339
Мурманский пр., 5 | Жилой дом | 0.46
Мурманский пр., 7 | Жилой дом | 0.41
Мурманский пр., 5а | Жилой дом | 0.46
Мурманский пр., 7а | Жилой дом | 0.29
Архангельский пр. 3а | Прочие | 0.032
ул. Урицкого, д. 25 | Жилой дом | 0.25
пр. Дзержинского, д. 65а | Жилой дом | 0.2257
ул. Громова, д. 6 | Жилой дом | 0.23
Е. Колесовой 76 | Жилой дом | 0.208
Е. Колесовой 80 | Жилой дом | 0.29
пр. Ленинградский 61а | Административное здание | 0.016
ул. Урицкого, д. 66 | Жилой дом | 0.36
Дзержинского 31А | Административное здание | 0.064
ш. Тутаевское, д. 59 | Жилой дом | 0.11925
пр. Дзержинского 18 | Дошкольное учреждение | 0.2534
Панина 35 | Жилой дом | 0.34003
пр. Дзержинского 42 | Жилой дом | 0.29
Архангельский пр. 4 | Жилой дом | 0.24
пр. Ленинградский 43 | Спортивное сооружение | 0.13
пр. Ленинградский, д. 49 | Административное здание | 0.14103
ул. Урицкого, д. 4, 6, 8 | Жилой дом | 0.12159
пр. Дзержинского 48а | Прочие | 0.024
Архангельский пр. 1б | Административное здание | 0.036
ул. Е. Колесовой, д. 58 | Жилой дом | 0.49425
ул. Е. Колесовой, д. 58 | Административное здание | 0.054549
пр. Ленинградский 85Б | Административное здание | 0.07
ул. Блюхера, д. 74 | Образовательное учреждение | 0
пр. Ленинградский 69а | Административное здание | 0.059
ул. Громова, д. 34 корп.2 | Жилой дом | 0.14241
пр. Дзержинского 16 | Лечебное учреждение | 0.795
ул. Урицкого, д. 39 | Административное здание | 0.0334
пр-д Шавырина, д. 14, корп. 3 | Жилой дом | 0.0856
пр-д Шавырина, д. 14, корп. 4 | Жилой дом | 0.0856
ул. Урицкого, д. 27, корп. 2 | Жилой дом | 0.27
Е. Колесовой, 13д, ТУ-1,"Магнит", ЗАО "Тандер" Отопление | Административное здание | 0.206
Мурманский пр. 1а | Административное здание | 0.036716
Архангельский пр. 12 к.2 | Жилой дом | 0.1184
пр-д Шавырина, д. 14, корп. 5 | Жилой дом | 0.185
пр-д Шавырина, д. 3а | Дошкольное учреждение | 0.00847
пр-д Шавырина, д. 25, корп. 2 | Жилой дом | 0.4
ул. Блюхера, д. 48/5 | Жилой дом | 0.78406
Мурманский пр. 1б | Лечебное учреждение | 0.05918
Панина 17, к. 2 | Жилой дом | 0.24
Панина 17, к. 3 | Жилой дом | 0.24
пр-д Шавырина, д. 14, корп. 2 | Жилой дом | 0.248
ул. Е. Колесовой, д. 48 | Жилой дом | 0.079999
ул. Е. Колесовой, д. 26б | Жилой дом | 0.1052
пр. Дзержинского, д. 27к2 | Жилой дом | 0.21053
пр. Дзержинского 38 к2 | Жилой дом | 0.17
пр. Дзержинского, д. 27 корп. 2 ТУ2 | Жилой дом | 0.46662
Дзержинский пр, 21 | Прочие | 0.059
пр. Ленинградский, 75 | Образовательное учреждение | 0.11038
пр. Ленинградский 89а | Административное здание | 0.10517
ул. Блюхера, д. 88 | Административное здание | 0.3
пр. Шавырина 3а | Дошкольное учреждение | 0
пр. Дзержинского 33а | Прочие | 0.022
ул. Е. Колесовой, д. 48 | Прочие | 0.04675
ул. Урицкого, д. 69а | Административное здание | 0.176
ул. Панина 7а | Прочие | 0.024
Дзержинского 69а | Административное здание | 0.02
Дзержинского 57а | Административное здание | 0.02
Труфанова 3 | Административное здание | 0.0586
Жилой дом Труфанова, 10а (бывш. Дзержинского, напротив д.32) | Жилой дом | 0.2014
пр. Дзержинского, д. 27а | Прочие | 0.0345
ул. Е.Колесовой, д. 36, корп. 2, автостоянка |  | 0.011