## Перечень
Перечень МТР к реализации ПАО "ТГК-2"
№ п/п | Номенклатурный номер | Наименование к размещению | Единица измерения в учете | Количество к реализации | Начальная цена реализации (руб. с НДС) | Подразделение
1 | 3119110260 | БУКСА ЧЕРТ.1291527 СУММИРУЮЩИХ ЗОЛОТНИКОВ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ К ТУРБИНЕ ПТ-60-90/13 | шт | 1 |  | Архангельская ТЭЦ
2 | 3732320120 | КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19Ч 16Р ДУ 50,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 1 |  | Архангельская ТЭЦ
3 | 1484120135 | КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ КСО 100-16-60 ТУ 3-120-81 | шт | 2 |  | Архангельская ТЭЦ
4 | 4622330611 | ПОДШИПНИК 2307 | шт | 1 |  | Архангельская ТЭЦ
5 | 4612120048 | ПОДШИПНИК 6-104 /// 6004 Р6 | шт | 2 |  | Архангельская ТЭЦ
6 | 4612131856 | ПОДШИПНИК 6-206 | шт | 1 |  | Архангельская ТЭЦ
7 | 4624130006 | ПОДШИПНИК 6-7608 А // 32308 Р6 | шт | 2 |  | Архангельская ТЭЦ
8 | 4619937839 | ПОДШИПНИК 688811 | шт | 2 |  | Архангельская ТЭЦ
9 | 4624131397 | ПОДШИПНИК 7310 А | шт | 1 |  | Архангельская ТЭЦ
10 | 3631340902 | ПОЛУМУФТА ЗУБЧАТАЯ ЧЕРТ.862-Р-861-Р К НАСОСУ СЭ-5000-70 | шт | 2 |  | Архангельская ТЭЦ
11 | 3119119095 | ПРУЖИНА 1-00-28,1-01-34 К ТУРБИНЕ Т-100/120-130/3 | шт | 47 |  | Архангельская ТЭЦ
12 | 3917150363 | РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ 16,0 ММ | шт | 3 |  | Архангельская ТЭЦ
13 | 0970000006 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ РЕССОР 2,0Х45,0 ММ СТ.60С2А ГОСТ 7419-90 | кг | 30 |  | Архангельская ТЭЦ
14 | 1424000039 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ 20,0-10,0 ММ СТ.20 02 ОСТ 108.720.02 | шт | 8 |  | Архангельская ТЭЦ
15 | 1424000057 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 10,0 ММ СТ.12Х1МФ 04 ОСТ 108.720.05-82 | шт | 22 |  | Архангельская ТЭЦ
16 | 1424000002 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 10,0 ММ СТ.20 04 ОСТ 108.720.01-82 | шт | 23 |  | Архангельская ТЭЦ
17 | 1424000037 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 20,0 ММ СТ.12Х1МФ 05 ОСТ 108.720.05-82 | шт | 4 |  | Архангельская ТЭЦ
18 | 1424000003 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 20,0 ММ СТ.20 05 ОСТ 108.720.01-82 | шт | 6 |  | Архангельская ТЭЦ
19 | 1424000038 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 50,0 ММ СТ.12Х1МФ 06 ОСТ 108.720.05-82 | шт | 7 |  | Архангельская ТЭЦ
20 | 1424000004 | ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 65,0 ММ СТ.20 06 ОСТ 108.720.01-82 | шт | 8 |  | Архангельская ТЭЦ
21 | 3631341285 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ С РЕЗИНОВЫМ СИЛЬФОНОМ JOHN CRANE 0300/T2100K/BR1C1/M К НАСОСУ КМ-80-50-200 | шт | 1 |  | Архангельская ТЭЦ
22 | 4211140380 | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ГЗ-50-10-80 | шт | 4 |  | Архангельские городские тепловые сети
23 | 1412000154 | ПЕРЕХОД ПК 33,7Х3,2-26,9Х3,2 СТ.20 ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 |  | Архангельские городские тепловые сети
24 | 1412000155 | ПЕРЕХОД ПК 42,4Х3,6-26,9Х3,2 СТ.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 |  | Архангельские городские тепловые сети
25 | 1475000051 | ФЛАНЕЦ 1-250-16 СТ.20 ГОСТ 12820 | шт | 1 |  | Архангельские городские тепловые сети
26 | 0142360456 | АППАРАТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 1 СТУПЕНИ ЧЕРТ.БТ-166569 К ТУРБИНЕ Т-50/60-130 (ГРУППА 1) | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
27 | 8382050007 | БАЛЛОН 4,0 ДМ3 ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПОВЕРОЧНЫХ СМЕСЕЙ ГОСТ 15860-84 | шт | 30 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
28 | 1495720003 | ГРЯЗЕВИК СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50,0 ММ РУ 1,0 МПА | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
29 | 4836000021 | ДВЕРЬ 0411.06.000Е30 ШАХТЫ ЛИФТА | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
30 | 3741120095 | ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ KVANT ДУ 200,0 ММ РУ 1,6 МПА C ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
31 | 3572116330 | КАБЕЛЬ RG-6. | метр | 2000 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
32 | 3563440063 | КАБЕЛЬ ААБНЛ 3X185,0. | метр | 40 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
33 | 3563440065 | КАБЕЛЬ АСБ2Л-10 3Х70,0 ГОСТ 18410-73 | метр | 33 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
34 | 3712320224 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15КЧ 892П ДУ 25,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 6 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
35 | 3712320348 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15Ч 8П ДУ 40,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 5 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
36 | 3712320395 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 1C-12-1Э ДУ 10,0 ММ РУ 25,0 МПА ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД | шт | 12 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
37 | 3742518998 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 940НЖ ДУ 25,0 ММ РУ 1,6 МПА БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
38 | 3631341918 | КОЛЬЦО СКОЛЬЖЕНИЯ ЧЕРТ.819.05.304.03 ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ К НАСОСУ СЭ-1250-140 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
39 | 3631341916 | КОНТРКОЛЬЦО ЧЕРТ.819.05.301.03 ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ К НАСОСУ СЭ-1250-140 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
40 | 1499990062 | ОТВОД 90-630Х12 СТ.20 Б/У ИЗНОС 30% | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
41 | 5781520098 | ПОДВЕС ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПРЯМОЙ 60Х27 | шт | 10 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
42 | 4619830010 | ПОДШИПНИК 180214 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
43 | 4622330671 | ПОДШИПНИК 2308 ГОСТ 8328-2022 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
44 | 4619825224 | ПОДШИПНИК 6-180606 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
45 | 4612145201 | ПОДШИПНИК 6-319 ГОСТ 8338-2022 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
46 | 4615240003 | ПОДШИПНИК 926722 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
47 | 3411080199 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ К-1160 ТУ 36-1496-85 | шт | 234 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
48 | 1844100027 | ПОЛОСА МЕДНАЯ М1 4Х40 ГОСТ 1173-2006 | кг | 29.53 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
49 | 0122220003 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (ТРАВЕРСА) ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ НА ДКС | компл | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
50 | 5781520032 | ПРОФИЛЬ-П НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 27Х28-3000 | шт | 11 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
51 | 3631341909 | ПРУЖИНА ЧЕРТ.Т-85.00.08 К НАСОСУ СЭ-1250-140 | шт | 72 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
52 | 3113902315 | СКОБА СТ.12ХМ ЧЕРТ.402704 ЭКРАННОЙ ТРУБЫ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 222 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
53 | 0971000028 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 20Х1500Х6000 СТ.С245 (3СП5, 3ПС5) ГОСТ 19903-2015 | тонна | 0.006 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
54 | 0963000011 | СТАЛЬ ШЕСТИГРАННАЯ 55,0 ММ СТ.45 ГОСТ 2879-2006 | кг | 51 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
55 | 0122220005 | ТРАВЕРСА ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 6FA | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
56 | 3499990041 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТФЗМ-35Б-1У 600А 35КВ 50ГЦ К.Т.0,5/10Р/10Р ГОСРЕЕСТР №26419-08 (БЕЗ ПОВЕРКИ) Б/У ИЗНОС 70% | шт | 3 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
57 | 1424000066 | ТРОЙНИК БЕСШОВНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ 630Х10-219Х10 СТ.20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 8 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
58 | 1424000065 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ГОРЛОВИНОЙ 250,0Х200,0 ММ СТ.20 08 ОСТ 108.104.06-82 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
59 | 3113902311 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30064 ЛЕВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
60 | 3113902309 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30065 ПРАВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
61 | 3113902307 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30066 ПРАВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
62 | 3113902299 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30069 ПРАВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
63 | 3113902297 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30070 ПРАВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
64 | 3113902295 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30071 ЛЕВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
65 | 3113902293 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30072 ЛЕВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
66 | 3113902277 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30074 ПРАВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
67 | 3113902276 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.30075 ЛЕВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
68 | 3113902260 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.31687 ЛЕВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
69 | 3113902259 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.31687 ПРАВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
70 | 3113902258 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.31688 ЛЕВАЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
71 | 3113902314 | ТРУБА ЭКРАННАЯ 83,0 ММ СТ.20 ЧЕРТ.ГП1.00.001 К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 8 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
72 | 1321028692 | ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 377Х8 СТ.20 ГОСТ 10704-91/10705-80 | метр | 5.5 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
73 | 3113902317 | ТЯГА СТ.12ХМ ЧЕРТ.408751 ЭКРАННОЙ ТРУБЫ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 222 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
74 | 3113902185 | ХОМУТ ЧЕРТ.01.713.095.015 ЗМЕЕВИКА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39Ф | шт | 4 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
75 | 3113902182 | ХОМУТ ЧЕРТ.01.713.095.015-01 ЗМЕЕВИКА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 4 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
76 | 3113902183 | ХОМУТ ЧЕРТ.01.713.095.016 ЗМЕЕВИКА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
77 | 3113902184 | ХОМУТ ЧЕРТ.01.713.095.016-01 ЗМЕЕВИКА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
78 | 3113902186 | ХОМУТ ЧЕРТ.01.713.095.017 ЗМЕЕВИКА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
79 | 3113902188 | ХОМУТ ЧЕРТ.01.713.095.018 ЗМЕЕВИКА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ К КОТЛУ БКЗ-50-39 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
80 | 3742730424 | ШТУРВАЛ KEULAHUTTE К ЗАДВИЖКЕ KV-F4 ДУ 300,0 ММ РУ 1,0 МПА | шт | 4 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
81 | 1463000033 | ШТУЦЕР ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ 108Х4,5-100 СТ.09Г2С 115 ОСТ 34.10.761-97 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
82 | 1463000031 | ШТУЦЕР ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ 32Х2-100 СТ.09Г2С 040 ОСТ 34.10.761-97 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
83 | 1463000032 | ШТУЦЕР ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ 32Х2-65 СТ.09Г2С 038 ОСТ 34.10.761-97 | шт | 2 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
84 | 3321450294 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИС-160МА2 M1081 11КВТ 3000ОБ/МИН | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
85 | 3791153121 | ЭЛЕКТРОПРИВОД НА-14 ГОСТ 34610-2019 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
86 | 3791153118 | ЭЛЕКТРОПРИВОД НБ-09 ГОСТ 34610-2019 | шт | 1 |  | ВОЛОГОДСКАЯ ТЭЦ
87 | 4863230102 | ВОЗДУХОВОД ГОФРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 200,0 ММ L=3,0 М | шт | 14 |  | Костромская ТЭЦ-1
88 | 4612120052 | ПОДШИПНИК 76-306 АЕ | шт | 3 |  | Костромская ТЭЦ-1
89 | 4981239983 | ЗАМОК-ЗАЩЕЛКА ЗЩ1Д-2 | шт | 50 |  | Костромская ТЭЦ-2
90 | 3722359111 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17С 17НЖ ДУ 100,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 1 |  | Костромская ТЭЦ-2
91 | 3722611347 | КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45Ч 12НЖ ДУ 50,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 2 |  | Костромская ТЭЦ-2
92 | 3915125150 | ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ КРУГЛЫЙ М3-М10 | шт | 3 |  | Костромская ТЭЦ-2
93 | 4619836995 | ПОДШИПНИК 180507 | шт | 14 |  | Костромская ТЭЦ-2
94 | 4622341128 | ПОДШИПНИК 2319 КМ | шт | 1 |  | Костромская ТЭЦ-2
95 | 4621151486 | ПОДШИПНИК 3636 АМНК | шт | 1 |  | Костромская ТЭЦ-2
96 | 4615230151 | ПОДШИПНИК 46209 Е ГОСТ 831-2022 | шт | 6 |  | Костромская ТЭЦ-2
97 | 4615230008 | ПОДШИПНИК 6-46208 Е | шт | 2 |  | Костромская ТЭЦ-2
98 | 4624142804 | ПОДШИПНИК 7613 ГОСТ 27365-87 | шт | 4 |  | Костромская ТЭЦ-2
99 | 1321028776 | ТРУБА КВД 133,0Х18,0 ММ СТ.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 (ТУ 14-3-460 МРТУ 14-4-21) | метр | 36 |  | Костромская ТЭЦ-2
100 | 1412000055 | ПЕРЕХОД ЛЕПЕСТКОВЫЙ СВАРНОЙ 530Х10-426Х10 СТ.20 57 ОСТ 34.212 | шт | 1 |  | Костромские тепловые сети
101 | 1412000222 | ПЕРЕХОД ПК 45Х2,5-32Х2 СТ.3СП5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 9 |  | Костромские тепловые сети
102 | 0925000133 | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ №35Б1 СТ.3СП5 ГОСТ Р 57837-2017 | тонна | 1.056 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
103 | 3499990119 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 10 OPZS-1000 Б/У ИЗНОС 90% | шт | 125 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
104 | 3015470090 | БЛОК ПРУЖИННЫЙ 09 ОСТ 24.125.166-01 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
105 | 3015470094 | БЛОК ПРУЖИННЫЙ ОПОРНЫЙ 28 ОСТ 24.125.112-01 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
106 | 1276000300 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 5,5Х25 (100 ШТ) ГОСТ Р ИСО 10510-2013 | упак. | 23.2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
107 | 3645639016 | ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДМ-6303 БЕЗ БАЛЛАСТНОГО РЕОСТАТА | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
108 | 3119111368 | ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ М90Х4 ЧЕРТ.70.7932.141 К ТУРБИНЕ ПТ-80/100-130/13 | шт | 4 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
109 | 0925010013 | ДОЖДЕПРИЕМНИК ЧУГУННЫЙ КРУГЛЫЙ (КРЫШКА С КОРПУСОМ) ГОСТ 3634-2019 | компл | 18 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
110 | 1462000014 | ДОНЫШКО ПРИВАРНОЕ ДУ 133,0 ММ РУ 24,0 СТ.15ГС ОСТ 108.504.02 | шт | 28 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
111 | 3799990004 | ЗАДВИЖКА 2С-Э-2 ДУ 200,0 ММ РУ 10,0 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Б/У ИЗНОС 30% | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
112 | 1285000021 | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4,8Х8 ГОСТ 10299-80 | шт | 50 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
113 | 3563440119 | КАБЕЛЬ A2XS(FL)2Y 1Х630/210-190/330КВ | метр | 200 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
114 | 3599990001 | КАБЕЛЬ РПШ 7Х1,5 Б/У ИЗНОС 90% | метр | 15 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
115 | 3599998960 | КАБЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ ALARMLINE К82021 LHD4 11800011 Б/У ИЗНОС 20% | метр | 125 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
116 | 3599998962 | КАБЕЛЬ ТППЭП 10Х2Х0,5 Б/У ИЗНОС 20% | метр | 165 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
117 | 3712320481 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15С 68НЖ ДУ 20,0 ММ РУ 6,3 МПА (ФЛАНЦЕВЫЙ) | шт | 6 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
118 | 3712320482 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15С 68НЖ ДУ 25,0 ММ РУ 6,3 МПА (ФЛАНЦЕВЫЙ) | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
119 | 3732320003 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 720-20-ОА-01 ДУ 20,0 ММ РУ 25,0 МПА | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
120 | 3742510032 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 10С-8-3Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ 20,0 ММ РУ 25,0 МПА | шт | 5 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
121 | 3722610018 | КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С 13НЖ ДУ 20,0 ММ РУ 4,0 МПА | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
122 | 4948000405 | КОНТРГАЙКА 15,0 ММ G1/2" | шт | 3 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
123 | 4111510049 | МОДУЛЬ CCD 16RT02/LC02 (COMBI2) BOX ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СТК-ЭР-М | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
124 | 3011070268 | ОПОРА 28 ОСТ 24.125.154-01 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
125 | 3011070243 | ОПОРА ТС-624.000-011 СЕРИЯ 5.903-13 ВЫП.8-95 | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
126 | 3011070242 | ОПОРА ТС-624.000-017 СЕРИЯ 5.903-13 ВЫП.8-95 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
127 | 1456000050 | ОТВОД 90-76Х6 СТ.12Х18Н10Т ТУ 1468-003-50725464-02 | шт | 9 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
128 | 1456000398 | ОТВОД ГНУТЫЙ 90-133Х16-500Х500Х942-R600 СТ.12Х1МФ 020 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
129 | 1456000397 | ОТВОД ГНУТЫЙ 90-133Х16-500Х500Х942-R600 СТ.20 020 СТО ЦКТИ 321.01-2009 | шт | 4 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
130 | 1456000767 | ОТВОД ГНУТЫЙ 90-219Х32-1350Х500Х3185-R850 СТ.20 130 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
131 | 3119110382 | ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 19 СТУПЕНИ ЧЕРТ.472.3670.615 К ТУРБИНЕ ПТ-80-130 | шт | 24 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
132 | 3119110364 | ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 22 СТУПЕНИ ЧЕРТ.472.3670.646 К ТУРБИНЕ ПТ-80-130 | шт | 24 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
133 | 3119110362 | ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 23 СТУПЕНИ ЧЕРТ.472.3670.674 К ТУРБИНЕ ПТ-80-130 | шт | 24 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
134 | 3119110368 | ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 3 СТУПЕНИ ЧЕРТ.472.3670.464 К ТУРБИНЕ ПТ-80-130 | шт | 24 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
135 | 3119110381 | ПЛАСТИНА УПОРНАЯ 24 СТУПЕНИ ЧЕРТ.461.3670.713 К ТУРБИНЕ ПТ-80-130 | шт | 24 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
136 | 4615230043 | ПОДШИПНИК 36214 (Л) | шт | 5 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
137 | 4621150526 | ПОДШИПНИК 3624 Н /// 22324 W33 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
138 | 4619142900 | ПОДШИПНИК 60313 ГОСТ 520 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
139 | 4619222448 | ПОДШИПНИК 6-180104 С17 /// 6004 2RS Р6 | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
140 | 4612130015 | ПОДШИПНИК 76-212 /// 6212.Р63.Q6 | шт | 4 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
141 | 4616130904 | ПОДШИПНИК 8108 Н | шт | 6 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
142 | 4616137311 | ПОДШИПНИК 8118 Н | шт | 4 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
143 | 4616145105 | ПОДШИПНИК 8236 Л /// 51236 М | шт | 3 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
144 | 3199990207 | ПОДШИПНИК РВ0000267231 КОМПРЕССОРА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ГТЭ-160 ПГУ-210 Б/У ИЗНОС 95% | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
145 | 3742730512 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ №78 СТ.50ХФА К КЛАПАНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМУ 17С 17НЖ (СППК 4Р-200-16) | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
146 | 5781520111 | СОЕДИНИТЕЛЬ-УДЛИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 60,0Х27,0 ММ | шт | 4 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
147 | 0934010034 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6,0 ММ СТ.3 ГОСТ 2590-2006 | кг | 33.73 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
148 | 0971000142 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 1Х1000Х2000 СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 19904-90 | тонна | 0.012 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
149 | 1424000205 | ТРОЙНИК БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 426Х16 СТ.20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
150 | 1321028275 | ТРУБА БЕСШОВНАЯ 38Х3 СТ.20 ГОСТ 8731-74/8732-78 | метр | 23.1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
151 | 1321020642 | ТРУБА КВД 426Х14 СТ.20 ТУ 14-3Р-55 (ТУ 14-3-460 МРТУ 14-4-21) | метр | 9.2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
152 | 3013270016 | УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ 61 ОСТ 24.125.101-01 | шт | 3 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
153 | 3434140036 | ЩИТ СИЛОВОЙ 51BFA00 1600А 0,4КВТ | шт | 2 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
154 | 3434140035 | ЩИТ СИЛОВОЙ 51BFB00 1600А 0,4КВТ | шт | 1 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
155 | 1272004996 | ЭЛЕКТРОДЫ Т-590 4,0 ММ ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | кг | 30 |  | НОВГОРОДСКАЯ ТЭЦ
156 | 1724230001 | БАББИТ Б-16 (ЧУШКА) ГОСТ 1320-74 | кг | 157.7 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
157 | 3119110260 | БУКСА ЧЕРТ.1291527 СУММИРУЮЩИХ ЗОЛОТНИКОВ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ К ТУРБИНЕ ПТ-60-90/13 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
158 | 3631340763 | ВАЛ ЧЕРТ.Р-739 К НАСОСУ 3ПС-9Р | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
159 | 3631340793 | ВТУЛКА ВАЛА ЧЕРТ.Р-740 К НАСОСУ 3ПС-9 | шт | 6 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
160 | 3631340238 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 55Х195 ЧЕРТ.Н12.01.00.011 К НАСОСУ 5НК-5Х1 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
161 | 3742730143 | ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ ЧЕРТ.СТП24-71-104 К ЗАДВИЖКЕ 883-100-Э | шт | 7 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
162 | 3631349110 | ДИАФРАГМА 1 И 2 СТУПЕНИ БЕЗ УСА ЧЕРТ.Т-1241А К КОНДЕНСАТНОМУ НАСОСУ 8КСД-5Х3 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
163 | 3631349048 | ДИАФРАГМА 1 И 2 СТУПЕНИ С УСОМ ЧЕРТ.1241Л К КОНДЕНСАТНОМУ НАСОСУ 8КСД-5Х3 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
164 | 3732320120 | КЛАПАН (ЗАТВОР) ОБРАТНЫЙ 19Ч 16Р ДУ 50,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 5 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
165 | 3722359111 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17С 17НЖ ДУ 100,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
166 | 3631349212 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ЧЕРТ.Н01.31.01.003 К НАСОСУ 3К-6А Ф220 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
167 | 3643964465 | КОЛЬЦО УП-135,0Х3,5 ММ ЧЕРТ.391.169.01.204 К КОМПРЕССОРУ ВШВ-3-100 | шт | 29 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
168 | 3643964466 | КОЛЬЦО УП-170,0Х4,0 ММ ЧЕРТ.304.314.06.004 К КОМПРЕССОРУ ВШВ-3-100 | шт | 16 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
169 | 0982000024 | ЛЕНТА 0,05Х385 СТ.12Х18Н9 ГОСТ 4986-79 | кг | 25.5 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
170 | 0982000029 | ЛЕНТА 0,05Х400 СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 4986-79 | кг | 2.8 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
171 | 3119110148 | ЛОПАТКА РАБОЧАЯ 22 СТУПЕНИ ЧЕРТ.Б-1130688 ПРОФИЛЬ1131 К ТУРБИНЕ ПТ-60-90/13 | шт | 14 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
172 | 3643963671 | ПЛАСТИНА КЛАПАНА 1-2 СТУПЕНЕЙ ЧЕРТ.304-98-25-01 К КОМПРЕССОРУ АВШ-3,7/200 | шт | 100 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
173 | 4613120278 | ПОДШИПНИК 1202 ГОСТ 28428-90 | шт | 4 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
174 | 4613133295 | ПОДШИПНИК 1304 ГОСТ 28428-90 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
175 | 4643230001 | ПОДШИПНИК 1-ЕШСП-12 ГОСТ 3635-78 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
176 | 4622243347 | ПОДШИПНИК 32318 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
177 | 4621151486 | ПОДШИПНИК 3636 АМНК | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
178 | 4612123700 | ПОДШИПНИК 6-303 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
179 | 4612140225 | ПОДШИПНИК 70-312 (6312 С3) | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
180 | 4619822896 | ПОДШИПНИК 75-180607 Е | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
181 | 4624142835 | ПОДШИПНИК 7614 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
182 | 4616131450 | ПОДШИПНИК 8115 ГОСТ 7872-89 | шт | 5 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
183 | 4616131674 | ПОДШИПНИК 8118 ГОСТ 7872-89 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
184 | 4616133259 | ПОДШИПНИК 8210 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
185 | 4616143802 | ПОДШИПНИК 8220 ГОСТ 7872-89 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
186 | 4616143802 | ПОДШИПНИК 8220 ГОСТ 7872-89 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
187 | 4649111763 | ПОДШИПНИК ШС-15 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
188 | 1723201497 | ПРИПОЙ ПОС-40 8,0 ММ ГОСТ 21931 | кг | 6.2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
189 | 4953210016 | САЛЬНИК НАБИВНОЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ТМ.90-05 200,0 ММ L=300,0 ММ СЕРИЯ 5.900-2 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
190 | 3119119078 | СЕГМЕНТ БАНДАЖА 22 СТУПЕНИ ЧЕРТ.Г-1131119 К ТУРБИНЕ ПТ-60-90/13 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
191 | 3119111290 | ФИКСАТОР ГРУЗА 40Х65Х100 ЧЕРТ.Т-2276 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА Т-ОТБОРА К ТУРБИНЕ ПТ-30-90/10 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
192 | 3742739230 | ШТОК С ПОРШНЕМ ЧЕРТ.392-150/95-27 К ГЛАВНОМУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМУ КЛАПАНУ ЧЕРТ.392-150/95-0 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
193 | 3742730237 | ШТОК ЧЕРТ.Р-1200 К ЗАДВИЖКЕ ДУ 100,0 ММ РУ 2,5 МПА | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
194 | 3742730240 | ШТОК ЧЕРТ.Р-1667 К ЗАДВИЖКЕ ДУ 300,0 ММ РУ 2,5 МПА | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
195 | 3742730091 | ШТОК ЧЕРТ.Р-1670 К ЗАДВИЖКЕ 30С 564НЖ | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
196 | 3742730242 | ШТОК ЧЕРТ.Р-1671 К ЗАДВИЖКЕ ДУ 400,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
197 | 3742730243 | ШТОК ЧЕРТ.Р-1672 К ЗАДВИЖКЕ ДУ 200,0 ММ РУ 2,5 МПА | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
198 | 0148800293 | ШТУЦЕР ДУ 65,0 ММ ОСТ 10846219-82 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
199 | 3321450068 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР-100L4 У2 IM3081 4КВТ 1500ОБ/МИН | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
200 | 3321450780 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР-80А4 У2 IM3081 1,1КВТ 1500ОБ/МИН | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
201 | 3321450015 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИРС-100L4 У3 IM1081 4,25КВТ 1400ОБ/МИН | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-1
202 | 1724230001 | БАББИТ Б-16 (ЧУШКА) ГОСТ 1320-74 | кг | 62.9 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
203 | 3631341660 | ВАЛ ЧЕРТ.16-0-5 К НАСОСУ 12НА-9Х4 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
204 | 3742730277 | ВТУЛКА 586-20-13 К КЛАПАНУ ИМПУЛЬСНОМУ 586-20-ЭМ-02 | шт | 12 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
205 | 3113901588 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ ЧЕРТ.392-175/95-28 ГЛАВНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА К КОТЛУ ТГМЕ-464Е-500 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
206 | 3742730038 | ВТУЛКА ЧЕРТ.586-20-20 К КЛАПАНУ ИМПУЛЬСНОМУ 586-20-ЭМ-02 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
207 | 1425000023 | ДИАФРАГМА БЛОКА 65,0 ММ D20=19,873 ММ СТ.20Х12ВНМФ 06 ОСТ 108.839.05-82 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
208 | 0893000089 | ЗАГОТОВКА ОКРАЙКА ДНИЩА 11,0Х1500,0Х500,0 ММ СТ.3СП | шт | 67 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
209 | 3732320149 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16С 13НЖ ДУ 100,0 ММ РУ 4,0 МПА | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
210 | 3732320177 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С 38НЖ ДУ 100,0 ММ РУ 6,3 МПА | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
211 | 3631340978 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ЧЕРТ.Н01.48.00.021 К НАСОСУ КМ-80/50 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
212 | 3411080208 | КОРОБ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КУГ-0,1/0,1-90 (С КРЫШКОЙ) | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
213 | 3712232981 | КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б 6БК ДУ 20,0 ММ РУ 1,0 МПА ГОСТ 16549-2019 | шт | 5 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
214 | 3411140034 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДУ 120,0 ММ ПОД ОПРЕССОВКУ ГОСТ 9581 | шт | 4 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
215 | 3631000245 | НАСОС ХИМИЧЕСКИЙ Х-50-32-125-К-СД БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
216 | 3742730457 | ОСЬ 14Х4Х36 ЧЕРТ.СТП20-71 К КЛАПАНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМУ 392-175/95-0Г | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
217 | 1456000467 | ОТВОД 90-76Х9 СТ.20 ГОСТ 22793-83 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
218 | 1412000003 | ПЕРЕХОД ПК 159Х4,5-133Х4 СТ.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
219 | 1412000138 | ПЕРЕХОД ПК 159Х4,5-89Х3,5 СТ.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 5 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
220 | 3631349124 | ПЛУНЖЕР ЧЕРТ.АР16-01-002-01 К НАСОСУ НД-Э-40/25-13К | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
221 | 4613120065 | ПОДШИПНИК 1200 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
222 | 4613120278 | ПОДШИПНИК 1202 ГОСТ 28428-90 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
223 | 4622131558 | ПОДШИПНИК 12309 КМ | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
224 | 4613133295 | ПОДШИПНИК 1304 ГОСТ 28428-90 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
225 | 4624136333 | ПОДШИПНИК 2007113 // 32013 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
226 | 4624136407 | ПОДШИПНИК 2007113 А ГОСТ 520-2002 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
227 | 4612133026 | ПОДШИПНИК 213 ГОСТ 8338-2022 | шт | 8 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
228 | 4612133026 | ПОДШИПНИК 213 ГОСТ 8338-2022 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
229 | 4624421004 | ПОДШИПНИК 22311 MW33 | шт | 16 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
230 | 4621140049 | ПОДШИПНИК 30320 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
231 | 4615838167 | ПОДШИПНИК 303636 | шт | 5 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
232 | 4621130929 | ПОДШИПНИК 3611 ГОСТ 5721-2022 | шт | 14 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
233 | 4612135116 | ПОДШИПНИК 409 ГОСТ 8338-2022 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
234 | 4622134388 | ПОДШИПНИК 42209 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
235 | 4615230100 | ПОДШИПНИК 46122 ГОСТ 831-2022 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
236 | 4621133120 | ПОДШИПНИК 53611 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
237 | 4612131856 | ПОДШИПНИК 6-206 | шт | 5 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
238 | 4612132301 | ПОДШИПНИК 6-208 | шт | 8 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
239 | 4612145210 | ПОДШИПНИК 6-221 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
240 | 4616131321 | ПОДШИПНИК 6-8114 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
241 | 4624130772 | ПОДШИПНИК 7215 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
242 | 4624136401 | ПОДШИПНИК 7505 ГОСТ 27365-87 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
243 | 4616120324 | ПОДШИПНИК 8103 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
244 | 4616130903 | ПОДШИПНИК 8207 Н | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
245 | 4616137312 | ПОДШИПНИК 8213 Н | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
246 | 4616137312 | ПОДШИПНИК 8213 Н | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
247 | 4649111798 | ПОДШИПНИК Ш-15 Е | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
248 | 4649111610 | ПОДШИПНИК ШС-12 ГОСТ 3635-78 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
249 | 4649122608 | ПОДШИПНИК ШС-30 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
250 | 1275050002 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ 1086-1247 ГОСТ 18793-80 | шт | 4 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
251 | 3631348485 | ПРУЖИНА ЧЕРТ.15-0-22 К НАСОСУ 12НА-22Х6 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
252 | 3631340531 | РУБАШКА ЗАЩИТНАЯ ЧЕРТ.819.08.13.02 К НАСОСУ СЭ-2500-60-11 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
253 | 3631340530 | РУБАШКА ЗАЩИТНАЯ ЧЕРТ.819.08.13.03 К НАСОСУ СЭ-2500-60-11 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
254 | 3631340537 | РУБАШКА ЗАЩИТНАЯ ЧЕРТ.819.08.13.04 К НАСОСУ СЭ-2500-60-11 | шт | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
255 | 3113901155 | РУБАШКА ЧЕРТ.392-150/95-8 ДЕМПФЕРА ГЛАВНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА К КОТЛУ ТГМЕ-464Е | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
256 | 3631340629 | СУХАРЬ ЧЕРТ.ТУСЭ5000.00.00.006 К НАСОСУ СЭ-5000-160 | шт | 4 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
257 | 3742730283 | ТАРЕЛКА ЧЕРТ.586-20-8 К КЛАПАНУ ИМПУЛЬСНОМУ 586-20-ЭМ | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
258 | 1845500001 | ТРУБЫ ЛАТУННЫЕ ЛО-70-1 ДКРНП 24Х1-6290 ГОСТ 21646-2003 | кг | 505.82 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
259 | 3113901355 | ХВОСТОВИК ЧЕРТ.701.205.14.00.001-01 МОТОР-РЕДУКТОРА ПРИВОДА РВП-88Н К КОТЛУ ТГМЕ-464Е | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
260 | 3113901355 | ХВОСТОВИК ЧЕРТ.701.205.14.00.001-01 МОТОР-РЕДУКТОРА ПРИВОДА РВП-88Н К КОТЛУ ТГМЕ-464Е | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
261 | 3631341011 | ЧЕРВЯК ЧЕРТ.РЧО-2,8-1-002 К НАСОСУ НД-0,5Э 16/63 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
262 | 1281930145 | ШПИЛЬКИ М12Х45 СТ.20 ГОСТ 22034-76 | кг | 0.16 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
263 | 3742730095 | ШПИНДЕЛЬ ЧЕРТ.1052-65-6 К КЛАПАНУ (ВЕНТИЛЮ) ЗАПОРНОМУ 1052-65-0 | шт | 3 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
264 | 3742730034 | ШПИНДЕЛЬ ЧЕРТ.586-20-21 К КЛАПАНУ ИМПУЛЬСНОМУ 586-20-ЭМ | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
265 | 3742730247 | ШПИНДЕЛЬ ЧЕРТ.586-20-4 К КЛАПАНУ ИМПУЛЬСНОМУ 586-20-ЭМ | шт | 4 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
266 | 3119111275 | ШТОК ЧЕРТ.Д-1131599 СЕРВОМОТОРА КОС К ТУРБИНЕ ПТ-80/100-130 | шт | 1 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
267 | 1272004993 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-39 2,5 ММ ГОСТ 9467-75 | кг | 2 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
268 | 1272004992 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦН-6Л 4,0 ММ ГОСТ 9466-75 | кг | 3.5 |  | Северодвинская ТЭЦ-2
269 | 1412000163 | ПЕРЕХОД ПК 108Х4-89Х3,5 СТ.3СП ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |  | Северодвинские городские тепловые сети
270 | 1272005006 | ЭЛЕКТРОДЫ МНЧ-2 4,0 ММ | кг | 6 |  | Северодвинские городские тепловые сети
271 | 8399990003 | БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 200,0 Л Б/У ИЗНОС 90% | шт | 35 |  | Ярославская ТЭЦ-1
272 | 3631340238 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 55Х195 ЧЕРТ.Н12.01.00.011 К НАСОСУ 5НК-5Х1 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-1
273 | 1499990027 | ОТВОД 90-276Х24 СТ.20 Б/У ИЗНОС 25% | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-1
274 | 1499990025 | ОТВОД 90-375Х12 СТ.20 Б/У ИЗНОС 25% | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-1
275 | 1456000579 | ОТВОД ШТАМПОСВАРНОЙ 45 820Х10 СТ.3СП ОСТ 36-20-77 | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-1
276 | 4841410030 | ПОДКЛАДКА КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ Д-65 К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ ГОСТ 32694-2014 | шт | 220 |  | Ярославская ТЭЦ-1
277 | 4612133572 | ПОДШИПНИК 305 ГОСТ 8338-2022 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-1
278 | 1211000001 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 3,0 ММ СТ.60С2А ГОСТ 14963-78 | кг | 105 |  | Ярославская ТЭЦ-1
279 | 1211000001 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 3,0 ММ СТ.60С2А ГОСТ 14963-78 | кг | 10 |  | Ярославская ТЭЦ-1
280 | 1211000002 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 4,0 ММ СТ.60С2А ГОСТ 14963-78 | кг | 3 |  | Ярославская ТЭЦ-1
281 | 3469000010 | РЕАКТОР РТТ-0,38-50-0,14 У3 | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-1
282 | 0934010029 | СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ 5,0 ММ СТ.45 ГОСТ 7417-75 | кг | 44 |  | Ярославская ТЭЦ-1
283 | 0971009479 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 0,5Х1250Х2500 СТ.3 ГОСТ 16523-97 | тонна | 0.623 |  | Ярославская ТЭЦ-1
284 | 1321020488 | ТРУБА КВД 219Х22 СТ.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 (ТУ 14-3-460 МРТУ 14-4-21) | метр | 8.67 |  | Ярославская ТЭЦ-1
285 | 1321020452 | ТРУБА КВД 273Х32 СТ.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 (ТУ 14-3-460 МРТУ 14-4-21) | метр | 8.96 |  | Ярославская ТЭЦ-1
286 | 1475000312 | ФЛАНЕЦ 1200-10-11-1-В-СТ20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  | Ярославская ТЭЦ-1
287 | 3414520018 | ШИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ АД0 10,0Х100,0Х1500,0 ММ ГОСТ 15176 | кг | 20 |  | Ярославская ТЭЦ-1
288 | 3712320052 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15Ч 18П ДУ 25,0 ММ РУ 1,6 МПА ГОСТ 3326-86 | шт | 6 |  | Ярославская ТЭЦ-2
289 | 3712320052 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15Ч 18П ДУ 25,0 ММ РУ 1,6 МПА ГОСТ 3326-86 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-2
290 | 3712320052 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15Ч 18П ДУ 25,0 ММ РУ 1,6 МПА ГОСТ 3326-86 | шт | 4 |  | Ярославская ТЭЦ-2
291 | 3732320024 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16Ч 11Р ДУ 50,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 5 |  | Ярославская ТЭЦ-2
292 | 3712238215 | КРАН ШАРОВОЙ 11Ч 38П ДУ 32,0 ММ РУ 1,0 МПА ГОСТ 34473-2018 | шт | 4 |  | Ярославская ТЭЦ-2
293 | 1211000001 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 3,0 ММ СТ.60С2А ГОСТ 14963-78 | кг | 7.5 |  | Ярославская ТЭЦ-2
294 | 0142572293 | СЕГМЕНТЫ СОПЕЛ (4 ПОЛУКОЛЬЦА) С КРЕПЕЖОМ ЧЕРТ.336Т292-1259СБ К КОТЛУ ПТ-60-130/13 (ГРУППА 2) | компл | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-2
295 | 1844500018 | ТРУБА МЕДНАЯ М1Р ДКРНМ 8Х1,2 ГОСТ Р 52318-2005 | метр | 13 |  | Ярославская ТЭЦ-2
296 | 1844500018 | ТРУБА МЕДНАЯ М1Р ДКРНМ 8Х1,2 ГОСТ Р 52318-2005 | метр | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-2
297 | 0142572312 | ШПИНДЕЛЬ ЧЕРТ.881-150-22-01 К ЗАДВИЖКЕ 1013-200-Э (ГРУППА 2) | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-2
298 | 3321450791 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР-90L2 IM1081 3КВТ 3000ОБ/МИН | шт | 4 |  | Ярославская ТЭЦ-2
299 | 0142572240 | БАШМАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ (ГРУППА 2) | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-3
300 | 1282009597 | БОЛТ М16Х60 ГОСТ 7805 | шт | 6 |  | Ярославская ТЭЦ-3
301 | 1276000150 | ВИНТЫ М5Х20 DIN 7985 ГОСТ 17473-80 | кг | 5.32 |  | Ярославская ТЭЦ-3
302 | 3631340563 | ВТУЛКА ЛАБИРИНТОВАЯ ЛЕВАЯ ЧЕРТ.5М-04-03 К НАСОСУ ПЭ-270-150/2 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
303 | 3712322412 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15КЧ 33П ДУ 40,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
304 | 3712320132 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15С 22НЖ ДУ 15,0 ММ РУ 4,0 МПА | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
305 | 3712320040 | КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ 15Ч 14П ДУ 100,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 3 |  | Ярославская ТЭЦ-3
306 | 4863230168 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ КВУ 800Х600 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
307 | 3732320083 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С 38НЖ ДУ 80,0 ММ РУ 6,3 МПА | шт | 3 |  | Ярославская ТЭЦ-3
308 | 3732320048 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ КОШФ ДУ 25,0 ММ РУ 1,0 МПА | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
309 | 3732320046 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ КОШФ ДУ 25,0 ММ РУ 1,6 МПА | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
310 | 3631341592 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ЧЕРТ.Н06.18.30.01 К НАСОСУ АД5000-32-2 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
311 | 3119112126 | ЛОПАТКА РАБОЧАЯ 29 СТУПЕНИ ЧЕРТ.1134240 К ТУРБИНЕ ПТ-65/75-130/13 | шт | 3 |  | Ярославская ТЭЦ-3
312 | 3742730066 | ОБОЙМА ЧЕРТ.883-300-8 К ЗАДВИЖКЕ 883-250 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
313 | 1499990104 | ОТВОД 90-133Х4 СТ.3 ГОСТ 17375-2001 Б/У ИЗНОС 30% | шт | 10 |  | Ярославская ТЭЦ-3
314 | 1456000987 | ОТВОД 90-168Х24-100Х200Х689-R375 СТ.20 ЧЕРТ.Т-1395 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
315 | 1456000075 | ОТВОД 90-377Х8 СТ.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-3
316 | 4612132346 | ПОДШИПНИК 208 ГОСТ 8338-2022 | шт | 3 |  | Ярославская ТЭЦ-3
317 | 0142572239 | ПОДШИПНИК 7322 (ГРУППА 2) | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
318 | 4616122735 | ПОДШИПНИК 8204 ГОСТ 831-75 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
319 | 4616143974 | ПОДШИПНИК 8224 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3
320 | 1211002008 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ 1,2 ММ СТ.СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 | кг | 58 |  | Ярославская ТЭЦ-3
321 | 3631340560 | РУБАШКА ЗАДНЯЯ ЧЕРТ.5М-01.12 К НАСОСУ ПЭ-270-150/2 | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-3
322 | 3631340559 | РУБАШКА ПЕРЕДНЯЯ ЧЕРТ.5М-01.09 К НАСОСУ ПЭ-270-150/2 | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-3
323 | 0934010075 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ 10,0 ММ СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006 | кг | 0.725 |  | Ярославская ТЭЦ-3
324 | 0934010075 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ 10,0 ММ СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006 | кг | 4 |  | Ярославская ТЭЦ-3
325 | 0934010075 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ 10,0 ММ СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006 | кг | 2.67 |  | Ярославская ТЭЦ-3
326 | 0934010075 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ 10,0 ММ СТ.12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006 | кг | 8 |  | Ярославская ТЭЦ-3
327 | 1321020059 | ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 133Х4 СТ.3 ГОСТ 10704-91/10705-80 | метр | 9.02 |  | Ярославская ТЭЦ-3
328 | 1475000007 | ФЛАНЕЦ 1-400-25 СТ.20 ГОСТ 12820 | шт | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-3
329 | 1286000015 | ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ М5 ГОСТ 11371-78 DIN 125 | кг | 2.9 |  | Ярославская ТЭЦ-3
330 | 1286005140 | ШАЙБЫ УВЕЛИЧЕННЫЕ М48 ГОСТ 6958 DIN 9021 | кг | 2 |  | Ярославская ТЭЦ-3
331 | 1281930062 | ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ СПЛОШНЫЕ 14Х150 СТ.35 ГОСТ 9066-75 | кг | 37 |  | Ярославская ТЭЦ-3
332 | 3791150033 | ЭЛЕКТРОПРИВОД МЭП-Н-Г ГОСТ 34610-2019 | шт | 1 |  | Ярославская ТЭЦ-3