|  |  |  |  | Приложение к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о регулируемой организации п. 2.1. Стандарта раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения |
| Главное управление ОАО "ТГК-2" по Вологодской области (Вологодская ТЭЦ) |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период – 2013 год |
| А | 1 | 2 |
| «е» | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км | 3,4 |
| «ж» | Количество скважин, шт. | 0 |
| «з» | Количество подкачивающих насосных станций , шт. | 1 |