Информация о подготовке к предстоящему отопительному периоду.
1 марта 2025г. вступил в действие приказ Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», который регламентирует Порядок подготовки объектов теплопотребления к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих и обслуживающих организаций (далее – «Правила 2234»). 
В целях обеспечения качества теплоснабжения объектов в предстоящем отопительном периоде 2025-2026г.г., Вам необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами 2234», подготовить документы, подтверждающие выполнение указанных мероприятий по каждому объекту отдельно и для расчета индекса готовности объекта к ОЗП направить на электронный адрес: yarts.ota.ozp@tgc-2.ru. отдельным письмом для каждого объекта.
В целях оптимизации процесса рассмотрения электронных сообщений, в теме письма необходимо указать адрес объекта.
Максимальный размер письма не должен превышать 15 МБ.
1. Пакет документов должен содержать заполненный расчет индекса в формате Шаблон_оценка.xls с приложением следующих документов:
1.1 Акт промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации.
1.2 Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя.
1.3 Акт проверки (осмотра) РСО.
1.4 Документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
1.5 Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов.
1.6 Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
1.7 Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды.
1.8 Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.
1.9 Акты периодической проверки узла учета
1.10 Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.
1.11 Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
1.12 Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.
1.13 Акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.
1.14 Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.
1.15 Утвержденный план подготовки к отопительному периоду с отметкой о согласовании с ОТА ЯТС ПАО «ТГК-2».
Согласно Приказа ДГХ комиссия для проведения оценки обеспечения готовности объектов с 14 июля приступает к оценке готовности
Согласно п. 15 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил №2234 срок выдачи паспортов готовности – не позднее 15 сентября.
Для своевременного получения паспорта готовности объекта к ОЗП, указанные в перечне документы необходимо будет направить на рассмотрение на электронный адрес: yarts.ota.ozp@tgc-2.ru. не позднее, чем за 30 календарных дней. 
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