Акт промывки                                 № дог.____

системы теплоснабжения

г. Ярославль                                       		                        «___ »   ______    202_г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Потребителя _______________________________________________

_______________________________________________________________________

и_представитель ЯТС  ПАО «ТГК-2»  _____________________________________ ______________________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что сего числа произведена гидропневматическая промывка системы отопления/системы вентиляции сетевой водой из___________________

( ненужное зачеркнуть)   						( подающего, обратного)

трубопровода  объекта по адресу__________________________________________________

ОДПУ- _______________________________________________________________________

(установлены/ не установлены;   в работе/отключены на время промывки)

Место подключение компрессора в тепловом узле – ___________________________ __                                                                                                     (до п/у/ после п/у/с обратного труб.)

Давление компрессора при промывке __________________ати;

Давление на вводе при промывке _________ ____________ати;

В период с _____________________________ (____ ч) при следующих параметрах:

(указать время)

(по температуре на коллекторах теплоисточника_______)

Справочно: формула для расчета слитой воды: G дог.нагрузка (т/ч) × 4-коэф.×t время (час)

Суммарный расход воды составил: ______ т  ( ___________________________тонн)

значение прописью

Промывка по стоякам: ______________________________________

(проведена, не проведена)

Дезинфекция системы теплопотребления:          _______________________________

(проведена (указать реквизиты документа), не проведена)

Представитель Потребителя________________________/______________________/

Подпись, печать                                                        Ф.И.О.

Представитель ЯТС_____________________________________/___________________ /

Подпись, печать                                                        Ф.И.О.

Примечание: Акт составляется в двух экземплярах (первый для потребителя, второй для ЯТС )