## Лот
|  |  | Хакимова Наталья Фаргатовна | 8 (4852) 79-70-69 | energy@tgc-2.ru | [5 empty] | Приложение №1 к техническому требованию
*Спецификация к КП направляется в данной электронной форме и является неотъемлемой частью КП в виде скана
Не является публичной офертой
№ | Номер п/п | Код МТР | Номенклатура | Дополнительные характеристики МТР | ГОСТ / ТУ | Страна происхождения | Единица измерения | Кол-во к закупке | Цена | Сумма | Место поставки
1 | 303457 | 3414420099 | ТРАНСФОРМАТОР РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОЛ-1/10 У3 |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Архангельская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 19
2 | 303838 | 3429551174 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ТИП НН IV К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 15 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
3 | 303840 | 3429551170 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ-400 |  | не применяется |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
4 | 304915 | 3429551163 | КРАН ПЛОСКИЙ ЧЕРТ.5АС.455.610 К ТРАНСФОРМАТОРУ ТД-80000/110 |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Архангельская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 19
5 | 304916 | 3429551162 | СТЕКЛО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ 310Х4 ЧЕРТ.1АС.710.828 К ТРАНСФОРМАТОРУ ТД-80000/110 |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Архангельская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 19
6 | 305141 | 3414420121 | АВТОТРАНСФОРМАТОР ЛАТР TDGC2-2 8А 2КВА |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
7 | 305142 | 3414420121 | АВТОТРАНСФОРМАТОР ЛАТР TDGC2-2 8А 2КВА |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
8 | 305143 | 3414420119 | АВТОТРАНСФОРМАТОР ЛАТР TDGC2-3 12А 3КВА |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
9 | 305144 | 3414420119 | АВТОТРАНСФОРМАТОР ЛАТР TDGC2-3 12А 3КВА |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
10 | 305531 | 3414420126 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТЗРЛ-70 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 1 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
11 | 305551 | 3414420128 | ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 600/5А КЛ.Т.0,5S ГОСРЕЕСТР №67928-17 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР №67928-17 |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
12 | 305577 | 3414420129 | ТРАНСФОРМАТОР НОЛ-СВЭЛ-6М 6000/100 0,5 ГОСРЕЕСТР № 43581-10 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР № 43581-10 |  | шт | 3 |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2", 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 76
13 | 306741 | 3414420142 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПОЛ-10 1-2000/5 КЛ.Т.0,5S/10P ГОСРЕЕСТР №47958-16 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР №47958-16 |  | шт | 2 |  |  | Костромская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2", 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д.11
14 | 306897 | 3414420143 | ТРАНСФОРМАТОР ТСЗС-1000/6 УХЛ3 |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
15 | 306975 | 3429550016 | ОТСТОЙНИК С ПРОКЛАДКОЙ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА К ТРАНСФОРМАТОРАМ 25-1000КВА |  | не применяется |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
16 | 306976 | 3429550006 | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ (27,5Х1,5) К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | ГОСТ 25034-85 |  | шт | 4 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
17 | 306977 | 3429550007 | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ (М33Х2,0) К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | ГОСТ 25034-85 |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
18 | 306978 | 3429550013 | ШПИЛЬКА ВВОДА ВН М12 К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 12 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
19 | 306979 | 3429550014 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М12 К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
20 | 306980 | 3429550015 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М16 К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
21 | 306981 | 3429550009 | ГОЛОВКА ИЗОЛЯТОРНАЯ ВН 12,0 ММ К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 6 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
22 | 306982 | 3429550010 | ГОЛОВКА ИЗОЛЯТОРНАЯ НН II 16,0 ММ К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 6 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
23 | 306983 | 3429550011 | ГОЛОВКА ИЗОЛЯТОРНАЯ НН III 20,0 ММ К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 6 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
24 | 306984 | 3429550012 | ГОЛОВКА ИЗОЛЯТОРНАЯ НН IV 27,0 ММ К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 6 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
25 | 306985 | 3429550008 | ГОЛОВКА ИЗОЛЯТОРНАЯ НН V 33,0 ММ К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 6 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
26 | 307440 | 3429550017 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ Ж83-Р1226 К ТРАНСФОРМАТОРУ ТДЦ |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Костромская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 156961, г.Кострома, ул. Индустриальная, 38
27 | 307571 | 3414420148 | ТРАНСФОРМАТОР ТА-5-127/220-50 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 4 |  |  | Архангельская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 19
28 | 307632 | 3414420149 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПЛ-35 1000/5 КЛ.Т.0,5S/5Р ГОСРЕЕСТР № 21253-06 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР № 21253-06 |  | шт | 4 |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2", 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 76
29 | 307633 | 3414420149 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПЛ-35 1000/5 КЛ.Т.0,5S/5Р ГОСРЕЕСТР № 21253-06 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР № 21253-06 |  | шт | 2 |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2", 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 76
30 | 308634 | 3414429974 | ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ЯТП-0,25 220/12В |  | ГОСТ Р 51321.1-2007 |  | шт | 4 |  |  | Костромская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 156961, г.Кострома, ул. Индустриальная, 38
31 | 309017 | 3429551213 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР ТИП ВН К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
32 | 309018 | 3429551252 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ТИП НН I К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
33 | 309019 | 3429551253 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ТИП НН II К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 20 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
34 | 309020 | 3429551254 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ТИП НН III К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 15 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
35 | 309021 | 3429551256 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ТИП НН V К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 5 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
36 | 309022 | 3429551251 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ТИП ВН К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
37 | 309023 | 3429551214 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР ТИП НН I К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
38 | 309024 | 3429551215 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР ТИП НН II К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 15 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
39 | 309025 | 3429551216 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР ТИП НН III К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
40 | 309215 | 3414429872 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-40 300/5А КЛ.Т.0,5 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 3 |  |  | Архангельская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 19
41 | 310795 | 3414429868 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А 200/5 5ВА КЛ.Т.0,5 (ТТ10-2-05-0200) |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
42 | 314158 | 3414429866 | ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ 1,6-380-220/12 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 3 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Окружная, д.21
43 | 314917 | 3414420005 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т-066 400/5 КЛ.Т.0,5 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
44 | 326560 | 3414420042 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ИВН-ТР |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
45 | 326561 | 3414420042 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ИВН-ТР |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
46 | 326562 | 3414420042 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ИВН-ТР |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
47 | 326563 | 3414420042 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ИВН-ТР |  | не применяется |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
48 | 326564 | 3414420042 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ИВН-ТР |  | не применяется |  | шт | 3 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
49 | 327223 | 3414420052 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТЗЛМ-1 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 1 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
50 | 329922 | 3414420062 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТВЛМ -10-0.5/10Р-150/5 ГОСРЕЕСТР №45040-10 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР №45040-10 |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
51 | 331209 | 3429551188 | СЕТКА ЗАЩИТНАЯ 450,0 ММ (КОЖУХ, ОГРАЖДЕНИЕ) ВЕНТИЛЯТОРА ОБДУВА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
52 | 331210 | 3429551188 | СЕТКА ЗАЩИТНАЯ 450,0 ММ (КОЖУХ, ОГРАЖДЕНИЕ) ВЕНТИЛЯТОРА ОБДУВА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | не применяется |  | шт | 10 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
53 | 331739 | 3414420075 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ОС-33-730 |  | не применяется |  | шт | 1 |  |  | Костромская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2", 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д.11
54 | 331740 | 3414420075 | ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ОС-33-730 |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Архангельские котельные ПАО "ТГК-2", (адрес склада: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 19)
55 | 332926 | 3414420265 | ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСМ1-0,63 200/12 |  | ГОСТ 19294-84 |  | шт | 1 |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2", 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 76
56 | 332939 | 3414421130 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПЛ-35 600/5 КЛ.Т.0,5S/5Р ГОСРЕЕСТР № 21253-06 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР № 21253-06 |  | шт | 4 |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2", 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 76
57 | 339041 | 3414429874 | ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ-2,5 380-220/36 |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  | шт | 3 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Окружная, д.21
58 | 340495 | 3429551187 | ФЛАНЕЦ РАЗБОРНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ ТИП ВН К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
59 | 341516 | 3429551186 | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ (М20Х1,5) К ТРАНСФОРМАТОРУ ТМ |  | ГОСТ 25034-85 |  | шт | 4 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО "ТГК- 2", 160012, г.Вологда, Советский проспект, 141-А
60 | 346907 | 3414420143 | ТРАНСФОРМАТОР ТСЗС-1000/6 УХЛ3 |  | не применяется |  | шт | 2 |  |  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.42.
61 | 353850 | 3414420095 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-35 УХЛ1 КЛ.Т.0,5 ГОСРЕЕСТР №19813-09 (С ПОВЕРКОЙ) |  | ГОСРЕЕСТР №19813-09 |  | шт | 1 |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 ПАО "ТГК-2", 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 76
[8 empty] | Итого: |  | 0