## Выбросы ГУ по АО
Выбросы загрязняющих веществ в 2011 г.в ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области
Наименование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2011 г.
Архангельская ТЭЦ |  | 13837.233
Северодвинская ТЭЦ-1 |  | 42057.759
Северодвинская ТЭЦ-2 |  | 16893.259
Итого: |  | 72788.251
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2012 г.
Архангельская ТЭЦ: Реконструкция эстакады слива мазутопроводов. Монтаж устройства для сбора, отвода мазута с эстакады
Северодвинская ТЭЦ-1:
Использование для сжигания угля с меньшей зольностью и сернистостью в соотношении не менее 25% от общего количества сжигаемого топлива
Внедрение низкоэмиссионного вихревого метода сжигания углей на энергетическом котле № 6.
Северодвинская ТЭЦ-2:
Перевод к/а №4 ТГМЕ-464 , №№1,2 КВГМ-100 на сжигание природного газа

## Выбросы ГУ по ВО
Выбросы загрязняющих веществ в 2011 г.в ГУ ОАО "ТГК-2" по Вологодской области
Наименование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2011 г.
Вологодская ТЭЦ |  | 504.598
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2012 г.
Ввиду того, что при эксплуатации Вологодской ТЭЦ превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует,мероприятия на 2012 г. не планируются.

## Выбросы ГУ по КО
Выбросы загрязняющих веществ в 2011 г.в ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области
Наименование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2011 г.
Костромская ТЭЦ-1 |  | 594.757
Костромская ТЭЦ-2 |  | 865.732
РК-1,2 |  | 55.5
Шарьинская ТЭЦ |  | 2361.976
Итого: |  | 3877.965
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2012 г.
КТЭЦ-1: Испытание золоуловителей на котлах работающих на торфе

## ВЫбросы ГУ по НО
Выбросы загрязняющих веществ в 2011 г.в ГУ ОАО "ТГК-2" по Новгородской области
Наменование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2011 г.
Новгородская ТЭЦ |  | 1640.688
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2012 г.
Ввиду того, что при эксплуатации Новгородской ТЭЦ превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует,мероприятия на 2012 г. не планируются.

## Выбросы ГУ по ЯО
Выбросы загрязняющих веществ в 2011 г.в ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области
Наименование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2011г.
Ярославская ТЭЦ-1 |  | 495.153
Ярославская ТЭЦ-2 |  | 2295.838
Ярославская ТЭЦ-3 |  | 2023.041
Ляпинская паровая котельная |  | 66.082
Тенинская водогрейная котельная |  | 77.552
Итого: |  | 4957.666
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2012 г.
Ввиду того, что при эксплуатации объектов ОАО "ТГК-2" по Ярославской области превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует, мероприятия на 2012 г. не планируются.

## Выбросы по всем ГУ (итог)
Выбросы загрязняющих веществ в 2011 г. по ОАО "ТГК-2" (свод по всем ГУ).
Наименование объекта ОАО "ТГК-2" | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2011 г.
ГУ по Архангельской области | 72788.251 | 72788.251
ГУ по Вологодской области | 504.598 | #REF!
ГУ по Костромской области | 3877.965 | #REF!
ГУ по Новгородской области | 1640.688 | #REF!
ГУ по Ярославской области | 4957.666
Итого: | 83769.168