|  |  |  |  | Приложение к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о регулируемой организации п. 2.1. Стандарта раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения |
| Главное управление ОАО "ТГК-2" по Ярославской области (Ярославская ТЭЦ-1) |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период – 2013 год |
| А | 1 | 2 |
| «е» | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км - трубопровод технической воды - трубопровод питьевой воды | 2,3 0,736 |
| «ж» | Количество скважин, шт. | 0 |
| «з» | Количество подкачивающих насосных станций , шт. | 2 |

|  |  |  |  | Приложение к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о регулируемой организации п. 2.1. Стандарта раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения |
| Главное управление ОАО "ТГК-2" по Ярославской области (Тенинская водогрейная котельная ТЭЦ-1) |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период – 2013 год |
| А | 1 | 2 |
| «е» | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км | 2,6 |
| «ж» | Количество скважин, шт. | 0 |
| «з» | Количество подкачивающих насосных станций , шт. | 1 |

|  |  |  |  | Приложение к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о регулируемой организации п. 2.1. Стандарта раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения |
| Главное управление ОАО "ТГК-2" по Ярославской области (Ярославская ТЭЦ-2) |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период – 2013 год |
| А | 1 | 2 |
| «е» | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км - трубопровод технической воды - трубопровод питьевой воды | 0,492 0,594 |
| «ж» | Количество скважин, шт. | 0 |
| «з» | Количество подкачивающих насосных станций, шт. | 0 |

|  |  |  |  | Приложение к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главное управление ОАО "ТГК-2" по Ярославской области (Ляпинская паровая котельная ТЭЦ-2) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период – 2013 год |
| А | 1 | 2 |
| «е» | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км -трубопровод технической воды -трубопровод питьевой воды | 1,2 0,75 |
| «ж» | Количество скважин, шт. | 0 |
| «з» | Количество подкачивающих насосных станций, шт. | 1 |

|  |  |  |  | Приложение к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о регулируемой организации п. 2.1. Стандарта раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения |
| Главное управление ОАО "ТГК-2" по Ярославской области (ЯрославскаяТЭЦ-3) |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период – 2013 год |
| А | 1 | 2 |
| «е» | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км - трубопровод питьевой воды Ду 1000 - трубопровод питьевой воды Ду 600 - трубопровод технической воды | 0,125 0,215 0,44 |
| «ж» | Количество скважин, шт. | 0 |
| «з» | Количество подкачивающих насосных станций, шт. | 3 |