Приложение

Количество аварий на системах ОАО «ТГК-2» в 2016 году

1.4(а) о количестве аварий на системах горячего водоснабжения (СГВС) ОАО «ТГК-2» в 2016 году.

В ОАО «ТГК-2» нет систем горячего водоснабжения.

2.4(а)  Количество аварий на системах холодного водоснабжения (СХВС) ОАО «ТГК-2» в 2016 году.

| Предприятие | Количество аварий | Протяженность трубопроводов питьевой воды/технической воды (в однотрубном исчислении, км) | Аварии/километр |
| --- | --- | --- | --- |
| Гу по Архангельской области | 0 | 14,46 / 3,778 | 0 |
| ГУ ВВР г. Кострома | 0 | 4,137 / 11,415 | 0 |
| ГУ ВВР г. Ярославль | 0 | 0 / 6,962 | 0 |
| ГУ по Новгородской области | 0 | 0,89 / 0,56 | 0 |
| Итого: | 0 | 19,487 / 22,715 | 0 |

4.4 (а)  Количество аварий на тепловых сетях (ТС) ОАО «ТГК-2» в 2016 году.

| Предприятие | Количество аварий | Протяженность ТС, в том числе арендованных (в однотрубном исчислении, км) | Аварии/километр |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельские городские ТС | 0 | 472,316 | 0 |
| Северодвинские городские ТС | 0 | 443,594 | 0 |
| ТС Вологодской ТЭЦ | 5 | 40,738 | 0,12 |
| Костромские ТС | 0 | 178,129 | 0 |
| Ярославские ТС | 0 | 451,895 | 0 |
| Итого: | 0 | 1586,672 | 0,12 |

4.4(б)  Количество аварий на источниках тепловой энергии (ИТЭ) ОАО «ТГК-2» в 2016 году.

| Предприятие | Количество аварий |
| --- | --- |
| Архангельская ТЭЦ | 12 |
| Северодвинская ТЭЦ-1 | 3 |
| Северодвинская ТЭЦ-2 | 6 |
| Вологодская ТЭЦ | 21 |
| Костромская ТЭЦ-1 | 2 |
| Костромская ТЭЦ-2 | 1 |
| Ярославская ТЭЦ-1 | 8 |
| Ярославская ТЭЦ-2 | 4 |
| Ярославская ТЭЦ-3 | 4 |
| Новгородская ТЭЦ | 11 |
| Итого | 75 |

4.4 (в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормы расчета показателей надежности правительством РФ не установлены.

В соответствии с приказом Госстроя от 21 апреля 2000 г. N 92 нормы качества теплоснабжения и теплоносителя ОАО «ТГК – 2» соответствуют требованиям. Отклонений параметров теплоносителя и теплоснабжения свыше установленного норматива не зафиксировано.