Приложение

Количество аварий на системах ПАО «ТГК-2» в 2017 году

1.4(а) о количестве аварий на системах горячего водоснабжения (СГВС) ПАО «ТГК-2» в 2017 году.

В ПАО «ТГК-2» нет систем горячего водоснабжения.

2.4(а)  Количество аварий на системах холодного водоснабжения (СХВС) ОАО «ТГК-2» в 2017 году.

| Предприятие | Количество аварий | Протяженность трубопроводов питьевой воды/технической воды (в однотрубном исчислении, км) | Аварии /километр |
| --- | --- | --- | --- |
| АТЭЦ, АГТС, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, СГТС (г. Архангельск, г. Северодвинск) | 0 | 14,46 / 3,778 | 0 |
| КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТС (г. Кострома) | 0 | 4,137 / 11,415 | 0 |
| ЯТЭЦ-1, ЯТЭЦ-2, ЯТЭЦ-3, ЯТС (г. Ярославль) | 0 | 0 / 6,962 | 0 |
| Новгородская ТЭЦ | 0 | 0,89 / 0,56 | 0 |
| Итого: | 0 | 19,487 / 22,715 | 0 |

4.4 (а)  Количество аварий на тепловых сетях (ТС) ПАО «ТГК-2» в 2017 году.

| Предприятие | Количество аварий | Протяженность ТС, в том числе арендованных (в однотрубном исчислении, км) | Аварии/километр |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельские городские ТС | 0 | 472,316 | 0 |
| Северодвинские городские ТС | 0 | 443,594 | 0 |
| ТС Вологодской ТЭЦ | 0 | 40,738 | 0 |
| Костромские ТС | 0 | 178,129 | 0 |
| Ярославские ТС | 0 | 451,895 | 0 |
| Итого: | 0 | 1586,672 | 0 |

4.4(б)  Количество аварий на источниках тепловой энергии (ИТЭ) ПАО «ТГК-2» в 2017 году.

| Предприятие | Количество аварий |
| --- | --- |
| Архангельская ТЭЦ | 8 |
| Северодвинская ТЭЦ-1 | 16 |
| Северодвинская ТЭЦ-2 | 7 |
| Вологодская ТЭЦ | 15 |
| Костромская ТЭЦ-1 | 3 |
| Костромская ТЭЦ-2 | 5 |
| Ярославская ТЭЦ-1 | 3 |
| Ярославская ТЭЦ-2 | 4 |
| Ярославская ТЭЦ-3 | 3 |
| Новгородская ТЭЦ | 14 |
| Итого | 78 |

4.4 (в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормы расчета показателей надежности правительством РФ не установлены.

В соответствии с приказом Госстроя от 21 апреля 2000 г. N 92 нормы качества теплоснабжения и теплоносителя ПАО «ТГК – 2» соответствуют требованиям. Отклонений параметров теплоносителя и теплоснабжения свыше установленного норматива не зафиксировано.